## DP
N° | Désignation | Marché | Unité | Quantité | P.U. | P.TOT.
55 | Menuiseries intérieures
55.2 | Portes intérieures
55.21 | Portes intérieures en bois
Porte standard
Mur 14 cm
| 83 x 201,5 | QP | P | 23
Mur 19 cm
| 103 x 201,5 | QP | P | 8
Mur 29 cm
| 93 x 201,5 | QP | P | 2
| 103 x 201,5 | QP | P | 1
Cloison en plâtre
| 73 x 201,5 | QP | P | 29
| 83 x 201,5 | QP | P | 6
| 93 x 201,5 | QP | P | 46
Porte RF 1H00
Mur +/-40cm
| Ensemble de deux portes 150/201,5 | QP | P | 4
| 93 x 201,5 | QP | P | 1
Mur 19cm
| 113 x 201,5 | QP | P | 2
Porte RF 30 MINUTES
Mur 19 cm
| 83 x 201,5 - portes de la cage d'escalier intérieure et portes des sas ascenseur | QP | P | 5
| 93 x 201,5 | QP | P | 5
| 103 x 201,5 | QP | P | 6
| 103 x 201,5 - portes de la cage d'escalier intérieure et portes des sas ascenseur | QP | P | 3
Mur 17,5cm
| 83 x 201,5 | QP | P | 1
| 103 x 201,5 | QP | P | 4
| 103 x 201,5 - Entrée appartement | QP | P | 7
| 103 x 201,5 - portes de la cage d'escalier intérieure et portes des sas ascenseur | QP | P | 1
Mur 15cm
| 83 x 201,5 | QP | P | 2
| 103 x 201,5 | QP | P | 8
| 103 x 201,5 - Entrée appartement | QP | P | 16
| 103 x 201,5 - portes de la cage d'escalier intérieure et portes des sas ascenseur | QP | P | 2
| Attention toutes les portes de la cage d'escalier intérieure ainsi que toutes les portes des sas ascenseur auront une U max de 2 (VOIR RAPPORT PEB) - compris dans le poste des menuiseries intérieures | PM
55.5 | Habillage particulier de baies / de gaines
Fermeture horizontale des gaines - Placement d'un MDF hydro, rempissage béton, resserrage mousse RF
Gaine dans appartements
| 1,4m x 0,42m | QF | P | 32
| 1m x 0,7m | QF | P | 32
Gaines dans atrium
| 2,5m x 0,95m | QF | P | 3
Gaines chaufferie
| 1,45m x 0,45m | QF | P | 4
Gaines bloc sanitaire
| 0,7m x 0,40m | QF | P | 4
| 0,62m x 0,50m | QF | P | 4
55.51 | Habillage de fenêtres
| Exutoire de fumée | QF | P | 1
55.62 | Quincaillerie complémentaire ou particulière
55.62.1 | Charnières et paumelles
55.62.1A | Charnières et paumelles | PM
55.62.2 | Serrures de portes
55.62.2A | Serrures de portes | PM
55.62.3 | Poignées de portes
55.62.3A | Poignées de portes | PM
55.62.4 | Système d'ouverture
55.62.4A | Système d'ouverture mécanique | PM
55.62.4B | Barre anti-panique | PM
55.62.4C | Système d'ouverture électronique | PM
55.62.5 | Système de fermeture
55.62.5A | Système de fermeture mécanique | PM
55.62.5B | Système de fermeture mécanique assistée (détecteur de fumée) | PM
55.62.5C | Système de fermeture électronique | PM
55.63 | Huisseries
55.63.1 | Huisseries en bois
55.63.1A | Huisseries en bois | PM
55.68.3 | Détalonnage des portes
| Portes des locaux humides des appartements | PM
57 | Escaliers et rampes intérieurs
57.26 | Main-courantes / Lisses
57.26.3 | Main-courantes / Lisses en bois
57.26.3A | Main-courantes / Lisses en bois | QF | MCT | 322.75
| Entrée - Atrium | QP | MCT | 46
MONTANT TOTAL HORS TVA DE LA PRESENTE OFFRE