## A
CHANTIER : C.2786 - RENOVATION ET EXTENSION DU CHÂTEAU DE BOMEREE
N° | DESIGNATION | MARCHE | U | QUANTITES | PU / € | TOTAL / €
0
| Ragréage de la toiture ardoise naturelle au niveau de l'ancien passage de cheminée |  | PC | 1 |  | 0
3.5 | démolition / évacuation 2 souches cheminées ext. |  | M3 | 2.5 |  | 0
| Ragréage de la toiture ardoise naturelle au niveau de l'ancien passage de cheminée |  | PC | 2 |  | 0
3.6 | démolition / évacuation 1 cheminée extérieure |  |  |  |  | 0
3.6.A | partie extérieure |  | M3 | 1.25 |  | 0
3.7 | arasement cheminées |  |  |  |  | 0
| Arasement et ragréage |  | M2 | 10.29 |  | 0
B | TOITURE - CHARPENTE. |  |  |  |  | 0
43 | Toiture existante |  |  |  |  | 0
43.1 | démontage partiel |  | FFT | 1 |  | 0
43.2 | jonction ancien / nouveau |  | FFT | 1 |  | 0
43.3 | nouveaux épaulements fermes anciennes sur hourdis |  | PM |  |  | 0
43.3 | nouveaux épaulements fermes anciennes sur hourdis |  | FFT | 1 |  | 0
43.4 | renforcements charpente ancienne |  | H | 16 |  | 0
43.5 | relève jambre de force ferme F |  | FFT | 1 |  | 0
43.6 | traitement charpente et voligeage |  | FFT | 1 |  | 0
44 | Bois de charpente |  |  |  |  | 0
44.1 | charpente de toiture inclinée | QP | FFT | 1 |  | 0
44.2 | VARIANTE : 'Charpente de toiture 1/2 préfab inclinée |  | FFT | P.U. |  | 0
44.2 | gîtage non raboté |  | M3 | 2.34 |  | 0
45 | Menuiserie de toiture |  |  |  |  | 0
45.1 | OSB marin classe III - 18mm |  | M2 | 20 |  | 0
46 | Bardage horizontal en cèdre | PM |  |  |  | 0
47 | Zincs en feuilles : solins, bacs cheminées, … |  |  |  |  | 0
47.1 | solin zinc courbe toiture inclinée | QP | MCT | 3 |  | 0
47.2 | brisis zinc toiture inclinée | QP | MCT | 36 |  | 0
47.3 | profils de faîtage toiture plate |  | MCT | 20.8 |  | 0
47.4 | chatières de ventilation en nouvelle toiture | QP | PCE | 13 |  | 0
47.5 | chatières de ventilation en toiture existante | QP | PCE | 2 |  | 0
47.6 | intégration sortie chaudière ventouse nouvelle toiture | QP | PCE | 1 |  | 0
47.7 | intégration sortie chaudière ventouse toiture existante | QP | PCE | 1 |  | 0
47.8 | intégration sortie VMC 2 nouvelle toiture | QP | PCE | 2 |  | 0
47.9 | intégration sortie VMC 1 toiture existante | QP | PCE | 1 |  | 0
48 | Nochères en zinc |  |  |  |  | 0
48.1 | corniche idem existant |  | MCT | 38.3 |  | 0
48.2 | VARIANTE : 'corniches simplifiées; variante |  | MCT | P.U. |  | 0
48.3 | VARIANTE : 'bacs de corniches en RESITRIX autocollant; variante, minoration du cout |  | FFT | P.U. |  | 0
49 | descente eaux pluviales |  |  |  |  | 0
49.1 | descente EP. en zinc naturel |  | MCT | 30.3 |  | 0
49.2 | VARIANTE : 'descente EP. en zinc prépatiné; variante |  | MCT | P.U. |  | 0
| TOITURE PLATE ASPHALTIQUE |  |  |  |  | 0
50 | Complexe toiture plate sur gitage |  |  |  |  | 0
50.1 | VARIANTE : 'complexe toiture Derbigum |  | M2 | P.U. |  | 0
50.2 | variante EPDM RESITRIX SKP autocollant; |  | M2 | 20 |  | 0
51 | Coupole opaline isolée 120x120cm |  | PCE | 1 |  | 0
52 | Ventilation en toiture plate |  |  |  |  | 0
52.1 | VARIANTE : 'ventilation diam.110; variante, à confirmer sur chantier |  | PCE | P.U. |  | 0
| TOITURE INCLINEE EN ARDOISES |  |  |  |  | 0
53 | Sous toiture |  |  |  |  | 0
53.1 | sous toiture type KLOBER permo forte |  | M2 | 186.85 |  | 0
53.2 | VARIANTE : 'panneaux fibre de bois CELIT 4D 22mms; variante |  | M2 | P.U. |  | 0
54 | Recouvrement en ardoise naturelle |  |  |  |  | 0
54.1 | ardoise naturelle |  | M2 | 186.85 |  | 0
55 | Arêtiers / noues fermés |  |  |  |  | 0
55.1 | arêtiers fermés |  | MCT | 21.65 |  | 0
55.2 | noues fermées zinc toiture inclinée |  | MCT | 10.4 |  | 0
56 | Lucarnes |  |  |  |  | 0
56.1 | lucarnes |  | PCE | 7 |  | 0
56.2 | intégration dans toiture existante |  | FFT | 1 |  | 0
57 | VARIANTE : 'Chassis de toiture Velux type 3070 |  | PCE | 0 |  | 0
57 | Chassis de toiture Velux type 3070 |  |  |  |  | 0
57.1 | intégration dans toiture existante |  | FFT | 4 |  | 0
57.2 | velux rotation GGL 3070 |  | PCE | 3 |  | 0
57.3 | VARIANTE : 'velux projetant GHL 3070; variante |  | PCE | P.U. |  | 0
58 | Exutoire de fumées |  |  |  |  | 0
58.1 | VARIANTE : 'exutoire S06 - 114x118 |  | FFT | P.U. |  | 0
58.2 | exutoire U08 - 134x140; |  | FFT | 1 |  | 0
70 | VARIANTE : 'Carport non attenant |  | FFT | 1 |  | 0
70 | Carport non attenant |  |  |  |  | 0
70.2 | Poutres périmètriques en lamellé collé hauteur min 50 cm |  | MCT | 70.8 |  | 0
70.3 | Cornières galvanisé 100/100/10 sur tout le prérimètre |  | MCT | 69.8 |  | 0
70.4 | Bac acier profilé galvanisé ondes selon normes |  | M2 | 155.58 |  | 0
70.5 | Tôle supérieure en acier galvanisé devant recevoir l'étanchéité et la toiture végétale |  | M2 | 155.58 |  | 0
70.6 | Etanchéité EPDM et rives tôles retombantes sur bardages |  | M2 | 155.98 |  | 0
70.7 | Avaloirs |  | PC | 4 |  | 0
70.8 | Trop plein |  | PC | 3 |  | 0
70.9 | DEP hauteur +/- 2.20 mct |  | PC | 4 |  | 0
70.10 | Rives ext. en ardoisées pose au crochet |  | MCT | 41.2 |  | 0
70.14 | Ossature 6/4 sur diba |  | M2 | 31 |  | 0
70.15 | Bardage cèdre retombant sur bloc socle |  | M2 | 31 |  | 0
70.16 | Double porte larg. 1.62m, hauteur 2.00 m |  | PC | 1 |  | 0
70.17 | Bardage intérieur en OSB |  | M2 | 31 |  | 0
70.18 | Grille de vantilation à ventelle ext inox diam 140 mm |  | PC | 1 |  | 0
70.19 | Toiture végétalisée, plantée faible hauteur |  | M2 | 153.4 |  | 0
0
TOTAL GENERAL DE LA PRESENTE OFFRE HTVA | [5 empty] | 0